УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ «СТРОЙДОРМАШ»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор Учебно-курсового Комбината «Стройдормаш»

Заместитель начальника Управления государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

INCLUDEPICTURE "media/image2.jpeg" \* MERGEFORMAT

2014 г.

Б.М. Степанов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА курса: «Эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок»

Цель: повышение квалификации руководителей и специалистов. Подготовка их к выполнению обязанностей ответственных за электрохозяйство и лиц, их замещающих.

Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий, имеющие 3, 4 и 5 группу по электробезопасности, а также специалисты по охране труда, имеющие 4 и 5 группу по электробезопасности

Срок обучения: 36 часов Режим занятий: 4 часа в день

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительного образовательного курса

По Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», Правилам устройства электроустановок

##### Цель:      повышение квалификации

Категория слушателей:  Руководители, специалисты

Срок обучения        36 час.                (час.нед.мес.)

Режим недели            4 час.                (час. в нед.)

| № п/п | Наименование разделов и тем | Количество часов |  |  |  | Фор ма конт роля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | Практ занят. | Сам. занят. |  |
| 1 | Введение | 2 | 2 |  |  |  |
| 2 | Устройство электроустановок потребителей | 4 | 4 |  |  | собесед |
| 2.1 | Общие положения правил устройства электроустановок | 2 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | Требования, предъявляемые к электрооб. | 2 | 2 |  |  |  |
| 3 | Эксплуатация электроустановок потребителей | 8 | 8 |  |  | собесед |
| 3.1 | Общие требования к организации эксплуатации электроустановок | 4 | 4 |  |  |  |
| 3.2 | Документация ответственного за электрохозяйство | 4 | 4 |  |  |  |
| 4 | Обеспечение безопасности в электроуст. | 8 | 8 |  |  | собесед |
| 4.1 | Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок | 2 | 2 |  |  |  |
| 4.2 | Правила техники безопасности при проведении работ в электроустановках | 2 | 2 |  |  |  |
| 4.3 | Пожаро-взрывобезопасность в электроустановках. Экологическая безопасность | 2 | 2 |  |  |  |
| 4.4 | Пути и средства защиты в электроустановках | 2 | 2 |  |  |  |
| 5 | Правила пользования и учета энергии | 2 | 2 |  |  |  |
| 5.1 | Правила пользования электроэнергией | 2 | 2 |  |  |  |
| 6 | Расследование аварий и электротравматизма | 4 | 4 |  |  |  |
| 6.1 | Анализ электротравматизма на производстве. Оказание первой помощи пострадавшим | 2 | 2 |  |  |  |
| 6.2 | Расследование аварий в электроустановках и электротравматизма | 2 | 2 |  |  |  |
| 7. | Консультация | 2 | 2 |  |  |  |
| 8. | Итоговая аттестация | 6 | 6 |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 36 | 36 |  |  |  |

# УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ «СТРОЙДОРМАШ»

Учебная программа

«Эксплуатация и безопасное обслуживание

электроустановок»

## Введение.

Постановление Правительства РФ «О государственном энергетическом надзоре». Структура энергонадзора. Задачи, функции и структура Могосэнергонадзора. Взаимоотношения органов энергонадзора и потребителей электроэнергии. Содержание дисциплины. Последовательность изложения материала. Методические рекомендации по изучению дисциплины и подготовке к проверке знаний на группу по электробезопасности.

Раздел 1. Устройство электроустановок потребителей электроэнергии

## Тема 1.1. Общие положения правил устройства электроустановок

### Терминология в электроэнергетике. Классификация электропомещений. Буквенно-цифровое и цветовое обозначения в электроустановках. Выбор сечений проводников в электрических сетях. Выбор электроаппаратов. Защита электрооборудования от сверхтоков и перенапряжений. Категории надежности электроустановок потребителей. Уровни и регулирование напряжения и частоты в электрических сетях. Компенсация емкостных токов и реактивной мощности. Классификация электроустановок по устройству нейтрали электрических сетей.

Заземление и защитные меры электробезопасности. Заземлители. Заземляющие и нулевые защитные проводники. Сопротивление заземляющих устройств. Характеристики систем TN-C, TN-S, TN-C-S, TT,  IT.

#### Тема 1.2   Требования, предъявляемые к электрооборудованию

Электропроводка в зданиях и сооружениях. Выбор вида проводки и особенностей ее прокладки. Выполнение и защита осветительной сети. Освещение внутреннее, наружное, рекламное, аварийное и эвакуационное. Осветительная арматура и установочные аппараты. Электропроводка в чердачных помещениях.

Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты и групповые щитки. Внутреннее и силовое электрооборудование. Прокладка кабельных линий в помещениях. Электрооборудование зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений. Электротермические установки. Электрооборудование распределительных устройств в электропомещениях, производственных помещениях и на открытом воздухе. Открытые и закрытые распределительные устройства и подстанции. Преобразовательные подстанции и установки. Установка электрооборудования в электропомещениях. Защита и автоматика электрических сетей, телемеханика. Вторичные цепи электроустановок.

Воздушные линии электропередачи. Провода и арматура. Расположение проводов на опорах. Габариты, пересечения и сближения. Прохождение ВЛ и КЛ.

Передвижные электроустановки. Особенности подключения к передвижным электроустановкам потребителей электроэнергии. Переносные электроприемники. Классы электроприемников. Особенности подключения переносных электроприемников к электрической сети.

Раздел 2. Эксплуатация электроустановок потребителей.

Тема 2.1. Общие требования к организации эксплуатации электроустановок

### Электротехнический и электротехнологический персонал, требования к нему и его подготовка. Задачи персонала, ответственность и надзор за выполнением правил. Порядок назначения, подготовки и проверки знаний ответственного за его электрохозяйство и его заместителя. Порядок назначения ответственного за безопасную эксплуатацию электроустановок на малых, индивидуальных, семейных предприятиях и в кооперативах. Проведение медицинского освидетельствования персонала. Проведение инструктажей по правилам и мерам безопасности. Присвоение персоналу соответствующей группы по электробезопасности. Организация стажировки персонала на рабочем месте. Порядок назначения и работы комиссии по проверке знаний персонала. Управление электрохозяйством.

### Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция электроустановок. Техническая документация на электроустановки. Формирование рабочего  места ответственного за электрохозяйство. Эксплуатация силовых и измерительных трансформаторов, электрических машин, распределительных устройств и подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи, заземляющих устройств и другого электрооборудования.

Приемо-сдаточные испытания электроустановок. Испытательное напряжение. Порядок и нормы эксплуатационных испытаний электрооборудования, аппаратов и материалов электроустановок потребителей. Организация ремонта электрооборудования. Порядок устранения аварий в электроустановках.

Тема 2.2. Документация ответственного за электрохозяйство.

Подготовка приказов по организации управления электрохозяйством. Ведение журналов, формуляров на электрооборудование. Содержание должностных инструкций персоналу и инструкций по мерам безопасности в электроустановках. Подготовка плана мероприятий по предупреждению электротравматизма. Составление годового графика проведения работ в электроустановках. Подготовка схемы электроснабжения предприятия (организации). Разработка комплекта эксплуатационных инструкций по обслуживанию электроустановок. Составление протоколов испытания электрооборудования, актов проведения ремонта и ревизии оборудования. Проведение испытания электрооборудования с применением мегаомметра.

Раздел 3. Обеспечение безопасности  в электроустановках.

Тема 3.1. Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок

### Оперативное обслуживание электроустановок. Единоличный осмотр электроустановок. Порядок учета и выдачи ключей от ЭУ. Производство работ. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в ЭУ.

Лица, ответственные за безопасность работ, их права и обязанности.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения. Производство работ по предотвращению аварий и ликвидация их последствий.

Порядок выдачи и оформление наряда. Изменение состава бригады. Оформление перерывов, переводов бригады на другое рабочее место, закрытие наряда. Выполнение работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации. Производство отключений. Предотвращение ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры. Проверка отсутствия напряжения и заземление токоведущих частей. Хранение и учет переносных заземлений. Производство оперативных преключений.

Тема 3.2. Правила техники безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках.

Обслуживание электродвигателей. Работы на коммутационных аппаратах. Обслуживание распределительных устройств. Ремонтные работы на КЛ, ВЛ. Монтаж и эксплуатация измерительных приборов, релейной защиты и автоматики. Обеспечение безопасности при испытаниях оборудования и измерениях, работе с переносными электроприемниками. Работа в ЭУ с применением механизмов и грузоподъемных машин. Работы в ЭУ, связанные с подъемом на высоту. Работа командированного персонала.

Тема 3.3. Пожаро-взрывобезопасноть в электроустановках. Экологическая безопасность.

Законы РФ и г. Москвы «О пожарной безопасности». Пожароопасные зоны. Требования к электрооборудованию в пожароопасных зонах. Причины пожаров в ЭУ. Документация по пожарной безопасности. Средства и установки пожаротушения и сигнализации. Организация противопожарной защиты электроустановок на предприятии.

Электроустановки во взрывоопасных  зонах. Обеспечение экологической безопасности в электроустановках.

Электросварочное оборудование и его эксплуатация. Требования к аккумуляторным установкам. Эксплуатация химических источников тока. Классификация молниезащиты, требования к ее выполнению. Опасное воздействие молнии. Защитное действие и зоны защиты молниеотводов. Эксплуатация средств и устройств молниезащиты.

Охрана труда в электроэнергетике. Основные положения. Аттестация рабочих мест в электроустановках. Документация по охране труда.

Тема 3.4. Пути и средства защиты в электроустановках

Применение в электроустановках надлежащей изоляции токоведущих частей. Соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей. Применение ограждающих и закрывающих устройств. Выполнение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. Обеспечение надежного и быстродействующего автоматического отключения аварийного режима электроустановок. Выравнивание потенциалов. Применение разделительных трансформаторов. Применение надлежащего напряжения в электроустановках. Использование средств защиты и приспособлений. Порядок содержания, контроля за состоянием и применения средств защиты. Требования к средствам защиты и приспособлениям. Периодичность и нормы испытаний диэлектрических средств защиты. Требования к электроиспытательным лабораториям.

Раздел 4. Правила пользования и учета электроэнергии.

Тема 4.1. Правила пользованияя и учета электроэнергии

Технические условия на подключение абонента к энергоснабжающей организации. Порядок допуска электроустановок в эксплуатацию. Границы ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией. Содержание договора на пользование электроэнергией абонента с энергоснабжающей организацией; абонента с субабонентом. Условия прекращения подачи электроэнергии. Ответственность энергоснабжающей организации перед абонентом. Обязанности абонента при пользовании электроэнергии потребителю. Показатели качества электроэнергии. Допустимый расчетный вклад потребителя в качество электроэнергии. Допустимый расчетный вклад потребителя в качество электроэнергии. Особенности потребления (генерирования) реактивной энергии. Программа организации контроля качества электроэнергии. Средства учета электроэнергии, требования к ним. Установка счетчиков и электропроводки к ним. Организация эксплуатации средств учета электроэнергии. Метрологический надзор за средствами учета электроэнергии. Порядок расчета за электроэнергию. Тарифы на электроэнергию, порядок их регулирования. Льготы (надбавки) по оплате за электроэнергию.

Закон РФ «Об энергосбережении». Федеральная программа «Энергосбережение России». Показатели энергоэффективности. Возобновляемые источники энергии. Альтернативные виды топлива в программе энергосбережения.

Раздел 5. Расследование аварий и электротравматизма

Тема 5.1. Анализ электротравматизма на производстве. Оказание первой помощи пострадавшим.

Особенности действия тока и электромагнитных полей на человека.

Электрическое сопротивление тела человека. Зависимость сопротивления тела человека от внешних факторов и состояния организма. Клиническая и биологическая смерть человека. Влияние параметров электрической цепи. Пути прохождения тока и других факторов на исход поражения человека. Нормированные значения тока, напряжения и частоты при оценке исхода поражения человека.

Виды электротравм. Местные электротравмы и электрические удары. Анализ электротравматизма на предприятиях и в организациях. Психология безопасности.

Воздействие на человека напряжения прикосновения, шага и статического электричества.

Основные условия успеха при оказании первой помощи. Последовательность оказания первой помощи. Освобождение от действия электрического тока. Оценка состояния пострадавшего. Способы оживления организма при клинической смерти. Первая помощь при ранении, тепловых и химических ожогах, отравлении газами и в других случаях. Система организации оказания помощи пострадавшим в учреждениях с производственными помещениями. Комплектование, хранение и пользование аптечками на рабочих местах в электроустановках.

Тема 5.2. Расследование аварий в электроустановках и электротравматизма

Инструкция по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства потребителей электрической энергии. Виды аварий на объектах энергетического хозяйства. Учет аварий и других нарушений нормального режима работы электроустановок. Отказы в работе  электрооборудования 1 и 11 степени.

Расследование и учет электротравматизма. Порядок назначения, работы и составления документов расследования. Учет случаев электротравматизма и разработка мероприятий по их исключению. Действия руководителя предприятия и его структурных подразделений по результатам раследования.